PLAN 

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ

IZVANREDNOG DOGAĐAJA 

U OBJEKTU

OPĆA BOLNICA OGULIN
Bolnička ulica 38, Ogulin
U Ogulinu, 28.11.2023.
         Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) Upravno vijeće Opće bolnice Ogulin na svojoj sjednici održanoj dana 28.11.2023. godine donosi:
PLAN

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG

DOGAĐAJA

Ovim planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja određuje se:

1. Stanje radnog prostora u:
Općoj bolnici Ogulin, Bolnička ulica 38
2. Izvanredni događaji i posljedice u objektu
3. Procjene ugroženosti, prema vrsti iznenadnog događaja
4. Način otkrivanja opasnosti, izviđanja i javljanja te izlazi
5. Način izvođenja evakuacije i spašavanja
6. Mjesta na koja će se radnici evakuirati
7. Oprema potrebna za evakuaciju i spašavanje
8. Dužnosti i ovlaštenja voditelja i zamjenika voditelja evakuacije
9. Dužnosti radnika u provođenju evakuacije i spašavanja
10. Osposobljavanje voditelja evakuacije i zamjenika voditelja evakuacije 
11. Mjere za uspješnu provedbu evakuacije 
12. Popis voditelja i zamjenika voditelja evakuacije po objektima.

Evakuacija u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirano napuštanje objekta ili djela objekta po nastanku opasnosti koje mogu ugroziti život i zdravlje radnika, odnosno svih osoba zatečenih u objektu (zaposlenici, pacijenti, posjetioci, vanjski izvođači radova, studenti, učenici na praksi i drugi) i izlazak najkraćim putem na utvrđene prostore izvan objekta.

Evakuacija može biti potpuna ili djelomična, ovisno o tome da li se napuštaju svi dijelovi objekta ili samo neki dijelovi (ugrožene zone).

Spašavanje u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirano provođenje radnji kojima se osobama zatečenim u ugroženim prostorima pruža pomoć pri napuštanju, kada uslijed okolnosti nastalih iznenadnim događajem, sami ne mogu napustiti prostorije i objekt, a da pritom ne dovedu u opasnost svoj život.
1. Stanje objekata:
Opća bolnica Ogulin

Bolnička ulica 38, Ogulin
Stanje radnog prostora u objektu utvrđuje se slijedećim podacima:

· U radno vrijeme u radnim i pomoćnim prostorijama maksimalan broj radnika je 190, maksimalni broj ležećih pacijenata 141 te maksimalni broj pacijenata kod hitnog prijema, pregleda u ambulantama i ostalo oko 200 osoba
· Djelatnost: Bolnica,

· Tehnološki procesi kao izvori izvanrednih događaja: Radnici koji rade u Tehničkoj službi i kotlovnici rukuju sa postrojenjima kotlovnice, diesel agregata, spremnicima za kisik i biopročistača te na tim mjestima postoji mogućnost nastanka izvanrednog događaja.

2. Izvanredni događaji i posljedice u objektu

	IZVANREDNI DOGAĐAJI:
	POSLJEDICE:

	Požar
	Otežana evakuacija, panika

	Eksplozija
	Rušenje, ozljeđivanje, panika

	Elementarne nepogode
	Ozlijede, zatrpavanje, panika


3. Procjene ugroženosti, prema vrsti iznenadnog događaja

	IZVANREDAN 

DOGAĐAJ
	DOGAĐAJI U OBJEKTU
	DOGAĐAJI NA SREDSTVIMA RADA
	DOGAĐAJI I OZLIJEDE KOD RADNIKA

	POŽAR


	Materijalne štete

Kvarovi na strojevima

Oštećenja na instalacijama
	Kvarovi 

Oštećenja

Uništenje
	Panika 

Lakše ozlijede

Teže ozlijede

Smrt

	EKSPLOZIJA


	Kvarovi i oštećenja

na instalacijama
	Kvarovi

Oštećenja

Uništenje

Požar
	Panika

Lakše ozlijede

Teže ozlijede

Smrt

	ELEMENTARNE

NEPOGODE


	Rušenje objekta ili dijela objekta 

Kvarovi na strojevima i uređajima

Prekid energetskih instalacija
	Eksplozija

Požar

Kvarovi

Uništenje

Širenje opasnih tvari
	Panika

Lakše ozlijede

Teže ozlijede

Smrt


4. Način otkrivanja opasnosti, izviđanja i javljanja

Radnici iz Tehničke službe ujedno i članovi DVD-a Opće bolnice Ogulin u obavljanju redovitih poslova i radnih zadataka, kontroliraju stanje u objektu, ispravnost instalacija i postrojenja prema radnim uputama i utvrđuju izvore i uzroke i opasnosti koji bi mogli dovesti do izvanrednog događaja.

U slučaju da dođe do izbijanja požara, radnici su osposobljeni za početno gašenje požara, pružanje preventivnih mjera i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. U objektu su postavljeni aparati za gašenje požara na vidna, dostupna i označena mjesta. Ukoliko dođe do širenja požara, poziva se pomoć na broj telefona 193 – Vatrogasci ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje 112.
U slučaju nastupa izvanrednog događaja koji bi mogao ugroziti život ili zdravlje radnika, posjetilaca i izvođača radova, a zbog čega bi se morala provesti evakuacija, telefonskim i usmenim putem obavlja se obavještavanje svih osoba u prostorima o opasnostima i početku evakuacije i spašavanja.

5. Način izvođenja evakuacije i spašavanja radnika

Za radnike u radnom prostoru Opće bolnice Ogulin, Bolnička ulica 38, obveza evakuiranja stupa na snagu odmah po oglašavanju opasnosti, odnosno pojavom izvanrednog događaja.

Na znak uzbunjivanja sve osobe koje se nalaze u radnom prostoru objekta u kojem je došlo do izvanrednog događaja podliježu provedbi evakuacije.

Radnici koji u momentu oglašavanja opasnosti imaju stranke, obvezni su osigurati i evakuaciju i tih osoba.

Nalog za evakuaciju objavljuje se telefonskim i usmenim putem.

Za potrebe evakuacije i spašavanja se koristi glavni i sporedni (nužni) označeni izlazi na otvoreni prostor ispred objekata.

Na znak uzbunjivanja o iznenadnom događaju, svi radnici se upućuju prema izlaznim vratima, putem za evakuaciju. Putovi za evakuaciju i izlazi su označeni.

5.1. Postupak radnika i njihovo sudjelovanje u evakuaciji i spašavanju

Na usmenu obavijest ili na znak uzbune radnici su dužni postupati na slijedeći način:

· Da se ponašaju u skladu s dobivenim uputama voditelja ili zamjenika voditelja evakuacije, o smjeru i načinu spašavanja,

· Da brzo i bez paničnog ponašanja izađu iz prostora i kroz izlazna vrata na slobodan prostor,

· Da u tijeku evakuacije pomažu osobama, koje se teže kreću, da svi zajedno sigurno napuste objekt,

· Da radnici koji su najbliži izlaznim vratima, ista otvore, kako bi se omogućila brza i nesmetana evakuacija osoba, radi što bržeg izlaska na slobodan prostor, gdje im više ne prijeti opasnost,

· Da u tijeku pripreme za evakuaciju - spašavanje postupaju u skladu s dobivenim uputama ili naređenjima članova ekipe za evakuaciju - spašavanje,

· Da se nakon izlaska iz objekta više ne vraćaju u isti, već odlaze na određeno mjesto okupljanja na sigurnom prostoru.

5.2. Postupak voditelja evakuacije i zamjenika voditelja evakuacije

· Voditelji evakuacije i zamjenici voditelja evakuacije odmah nakon nastupa događaja, na znak uzbune ili nakon primljene vijesti o neposrednoj opasnosti za radnike u radnom prostoru, dužni su postupati na slijedeći način:
· Izvršiti izviđanje i procjenu ugroženosti, svaki u svom dijelu prostora za koji je zadužen,
· Odmah po nastanku izvanrednog događaja (požar, eksplozija, elementarna nepogoda) isključiti dotok električne energije (na glavnom razvodnom ormaru) u svakom objektu posebno ukloniti bocu sa plinom,
· Donijeti odluku i izdati naredbu o početku i načinu evakuacije, 
· Obavijestiti radnike u prostoru o pojavi iznenadnog događaja zbog kojeg se mora provesti evakuacija.
· Obavještavanje se mora provoditi na slijedeći način:

· Voditelj evakuacije i spašavanja u čijem prostoru je nastupila opasnost, zbog koje se mora provesti evakuacija svih osoba, mora narediti zamjeniku voditelja evakuacije da odmah o opasnostima obavijesti druge radnike,

· Da li će se izvršiti djelomična ili potpuna evakuacija svih radnika ovisi o sadržaju primljenog naređenja,

· Ukoliko je došlo do iznenadnog događaja, tada sam voditelj i zamjenik voditelja odmah organiziraju evakuaciju.

5.3. Nakon toga voditelji evakuacije i spašavanja poduzimaju mjere i aktivnosti u rukovođenju akcijom evakuacije - spašavanja, a naročito naređuju:

· Otvaranje svih vrata na putovima za evakuaciju,

· Uklanjanje svih predmeta i dijelova radi omogućavanja brze evakuacije, 

· Određuje pravce evakuacije,

· Sprječava pojave paničnog ponašanja među radnicima,

· Zatvaraju vrata prostorija iz kojih izbija dim ili plamen,

· Organiziraju da osobama koje se teže kreću, pruži pomoć da što lakše napuste ugroženi prostor, 

· Koordiniraju akcije tako da voditelji donose istovjetne odluke o pravcu kretanja,

· Voditelj evakuacije, koji je u svom prostoru izvršio evakuaciju, pruža pomoć drugima,

· Ovisno o situaciji nakon dovršene evakuacije i spašavanja, ukoliko nema više opasnosti, organiziraju da se radnici vrate u radni prostor i organiziraju radne aktivnosti na saniranju posljedica događaja,

· Osobama kojima je potrebna liječnička pomoć, odmah uputiti na Odjel u najbližu zdravstvenu organizaciju, bilo vlastitim prijevozom ili pozivanjem Stanice za hitnu medicinsku pomoć.

5.4. Izlazi evakuacije te maksimalni kapacitet zaposlenika i pacijenata koji se mogu nalaziti u blizini svakog nužnog izlaza
Zgrada Opće bolnice Ogulin ima ukupno 12 izlaza evakuacije, od toga 6 izlaza iz prizemlja i šest izlaza iz podruma bolnice.

Napominjemo da na većem dijelu bolnice, zaposlenici i pacijenti imaju mogućnost dva i više izlaza evakuacije. Navodimo i maksimalni broj osoba koji se mogu nalaziti na izlazima u slučaju požara.
· Na prvom izlazu prizemlja (Ulaz hitne) u slučaju požara moguća evakuacija iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, Porte, Transfuzije, Kirurške i Ortopedske ambulante sa maksimalnim brojem od 60 ljudi.

· Na drugom izlazu prizemlja (Glavni ulaz u bolnicu) u slučaju požara moguća evakuacija iz Odjela Ginekologije, Odjela Pedijatrije, Centralnog prijema i upisa pacijenata, Kafe bara koji se nalaze u prizemlju te se može očekivati i veći broj ljudi sa stubišta, naročito sa prvog kata Odjel Anestezije sa JIL i Operacijskog bloka. Sa drugog kata Internistička ambulanta, Anesteziološka ambulanta, Urološka ambulanta, Ambulanta za gastroskopiju i kolonoskopiju, Odsjek ORL i Logoped, te sa četvrtog kata Medicinski biokemijski laboratorij. Tu se mogu priključiti i ostali zaposlenici i pacijenti sa drugih odjela na kojima postoji još jedan izlaz. Tu se radi o više od 120 osoba.
· Na trećem izlazu prizemlja (Izlaz u slučaju nužde iz podruma) u slučaju požara moguća evakuacija iz radne jedinice Sterilizacije i Arhive sa maksimalnim brojem od 5 osoba.
· Na četvrtom izlazu prizemlja (Ulaz na Ginekologiju) u slučaju požara moguća evakuacija sa Odjela Ginekologije, rodilišta, te stepenicama sa prvog kata Odjela kirurgije, drugog kata Odjela unutarnjih bolesti 1. i trećeg kata Ginekološka ambulanta sa maksimalnim brojem od oko 70 osoba.
· Na petom izlazu prizemlja (Ulaz u Rodilište) u slučaju požara moguća evakuacija sa Odjela Ginekologije i rodilišta sa maksimalnim brojem od 15 osoba.
· Na šestom izlazu prizemlja (Ulaz na Odjel Pedijatrije) u slučaju požara moguća evakuacija sa Odjela Pedijatrije sa maksimalnim brojem od 30 osoba.
· Na prvom izlazu podruma (Požarni izlaz) u slučaju požara moguća evakuacija sa Odsjeka Neurologije i Psihijatrije, te stepenicama sa prizemlja – Odjel  Pedijatrije, prvi kat – Odsjek Ortopedije, drugi kat – Odjel Unutarnjih bolesti 2. i sa trećeg kata – Ravnateljstvo, Ekonomska i Pravna služba.
· Na drugom izlazu podruma (Ulaz u Vanjski laboratorij) u slučaju požara moguća evakuacija iz Laboratorija sa maksimalnim brojem od oko 30 osoba.

· Na trećem izlazu podruma (Izlaz ispred lifta) u slučaju požara moguća evakuacija zaposlenika iz Sterilizacije, Skladišta i Prehrane sa maksimalnim brojem od 15 osoba.

· Na četvrtom izlazu podruma (Izlaz iz kuhinje) u slučaju požara moguća evakuacija iz Kuhinje i Tehničke službe sa maksimalnim brojem od 10 osoba
· Na petom izlazu podruma (Izlaz iz praone rublja) u slučaju požara moguća evakuacija iz Praonice rublja i krojačnice sa maksimalnim brojem od 7 osoba

· Na šestom izlazu podruma (Ulaz u krojačnicu) u slučaju požara moguća evakuacija iz Praonice rublja i krojačnice te Kompresorske stanice sa maksimalnim brojem od 9 osoba.
6. Mjesta na koja će se radnici evakuirati

Sa ulazno - izlaznih vrata radnici se upućuju na slobodni prostor iza ili ispred objekta - zgrade, koji je odabran tako da je dovoljno udaljen od ugroženog prostora i da osigurava:

· Da evakuirane osobe nisu izložene opasnostima koje su prisutne na mjestu intervencije,

· Da iste ne ometaju daljnji tok intervencije i ne prave paniku među spasiocima i onima koje još treba eventualno spašavati, 

· Da evakuirane osobe nisu izložene vremenskim nepogodama.

Za ozlijeđene osobe mjesto je u jednom od neugroženih prostora, što će odrediti osoba za provedbu evakuacije i spašavanja.
7. Oprema potrebna za evakuaciju i spašavanje

Ozlijeđenim radnicima pružit će prvu pomoć radnici osposobljeni za pružanje prve pomoći.
Pružanje prve pomoći mogu nam pružiti bilo koja zaposlena osoba medicinske struke što nam je u bolnici primarna djelatnost. Na svakom odjelu se nalazi sanitetski materijal koji može poslužiti za pružanje prve pomoći.
U slučaju težih ozljeda osoba se može zbrinuti u prizemlje zgrade gdje se nalaze hitni prijemi ili u slučaju da pomoć tu nije moguća pomoć tražiti na broj telefona 194 - hitna pomoć u drugim zdravstvenim ustanovama ili na broj 112 DUZS.
8. Dužnosti i ovlaštenja voditelja i zamjenika voditelja evakuacije

Voditelj evakuacije i njegov zamjenik imaju zaduženja i ovlaštenja koja se dodaju njihovim redovnim zadacima.

Voditelj evakuacije obavezan je preuzeti pripadajući pisani materijal i naputke i osposobiti se za provedbu evakuacije i spašavanja.

Materijali koje preuzima voditelj evakuacije su:

· Ovaj plan (tekstualni dio),

· Tlocrt objekta s ucrtanim smjerovima kretanja i oznakom mjesta za evakuaciju

8.1. U provedbi zadaća i ovlaštenja voditelj evakuacije dužan je:

A) U NORMALNOJ SITUACIJI:

· Kontrolirati stanje prostora za koji je zadužen, te po ustanovljenim zakrčenostima putova za evakuaciju odmah upozoriti ovlaštenika poslodavca,

· Kontrolirati pripadajuće izlaze (zaključanost vrata),

· Kontrolirati stanje opreme za evakuaciju i sredstva prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu,

· Provesti naloženu vježbu evakuacije,

· U slučajevima duljeg planiranog izostanka na radnom mjestu u funkciju voditelja evakuacije privremeno uvesti zamjenika voditelja evakuacije uz pismenu primopredaju dužnosti,

· Usmenim putem upoznaje radnike sa dužnostima radnika u provođenju evakuacije - spašavanja. (točke 5.1, 6 i 9.)

B) U IZVANREDNOJ SITUACIJI (po oglašavanju naloga za evakuaciju):

· Osigurava mjere da se svi radnici iz prostora za koji je zadužen upute označenim pravcem evakuacije na predviđeni prostor - mjesto za evakuaciju,

· Provjeriti da li ima ozlijeđenih ili uspaničenih osoba kojima je potrebna pomoć i organizirati da im odgovarajuća pomoć bude pružena, a u tom cilju naložiti zamjeniku voditelja evakuacije i drugim radnicima obavljanje potrebnih aktivnosti, 

· Održavati red na predviđenom prostoru za evakuaciju i spašavanje,

· Evakuirati se.
8.2. Zamjenik voditelja evakuacije obvezan je upoznati se s pisanim materijalom–ovim planom i educirati se–osposobiti se za provedbu zaduženja i ovlaštenja, a u toj provedbi dužan je:

A) U REDOVNOJ SITUACIJI:

· U slučaju duljeg izostanka voditelja evakuacije preuzeti funkciju voditelja evakuacije,

· U slučaju prekida radnog odnosa, obaviti primopredaju dužnosti s novoimenovanim zamjenikom voditelja evakuacije.

· Usmenim putem upoznaje radnike sa dužnostima radnika u provođenju evakuacije - spašavanja. (točke 5.1, 6 i 9.)

B) U IZVANREDNOJ SITUACIJI (po nalogu za evakuaciju):

· Odmah provjeriti prisutnost voditelja evakuacije u radnom prostoru,

· Ako voditelj evakuacije nije prisutan u radnom prostoru, odmah preuzeti funkciju voditelja evakuacije,

· Ako je voditelj evakuacije već u funkciji, pomoći mu u provedbi zadataka, odnosno postupiti po njegovim nalozima,

· Evakuirati se.
9. Dužnosti radnika u provođenju evakuacije – spašavanja


U području organizacije i provođenja evakuacije i spašavanja radnici su dužni:

· Da sudjeluju u praktičnim vježbama evakuacije i spašavanja,

· Da se na znak uzbune ili na poziv voditelja i zamjenika voditelja evakuacije odmah evakuiraju iz ugroženog prostora,

· Da sve primijećene opasnosti, koje bi mogle otežavati akciju evakuacije i spašavanja, uklone ili da o tome obavijeste odmah odgovorne osobe za evakuaciju,

· Da poznaju znakove uzbunjivanja,

· Da se u tijeku evakuacije i spašavanja ponašaju disciplinirano i bez panike,

· Da u tijeku evakuacije ozlijeđenim osobama i osobama koje se teže kreću pomognu kako bi se što brže izvršila evakuacija i napustili ugroženi prostor.

10. Osposobljavanje voditelja evakuacije i zamjenika voditelja evakuacije
Voditelji evakuacije i zamjenici voditelja evakuacije osposobljavaju se kroz organizirane oblike teoretske i praktične nastave, koja sadrži tematske cjeline:

· Zakonske obveze organiziranja i provođenja evakuacije i spašavanja,

· Iznenadni događaji, zbog kojih se provodi evakuacija i spašavanje,

· Opasnosti od panike i preventivne mjere,

· Upoznavanje sa putovima i izlazima za evakuaciju i spašavanje,

· Postupak članova ekipe u slučaju provođenja evakuacije i spašavanja.

11. Mjere za uspješnu provedbu evakuacije

· Održavanje glavnih prolaza, pomoćnih izlaza prema Pravilniku o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije, NN br. 6/84.
· Osiguranje prohodnosti evakuacijskih putova,
· Postavljanje i održavanje dobro uočljivih znakova na evakuacijskim putovima,
· Edukacija - osposobljavanje voditelja i zamjenika voditelja evakuacije.
· Uvježbavanje svih radnika za evakuaciju i spašavanje.
11.1. Po oglašavanju evakuacije u radnom prostoru:

Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin, voditelj evakuacije ili zamjenik voditelja evakuacije otvara vrata i ostaje pored otvorenih vrata do prestanka evakuacije, a u slučaju širenja požara obavezno poziva vatrogasce na broj telefona 193.
11.2. Poslodavac ili ovlaštenik poslodavca su dužni:

· Osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za edukaciju i provedbu evakuacijskih zadataka,
· U slučaju duljeg izostanka voditelja za evakuaciju, do njegovog povratka, zamjenika voditelja evakuacije staviti u funkciju voditelja evakuacije,
· Upoznati se sa zadacima voditelja evakuacije u fazi preventivnih aktivnosti i nadzirati njihovo obavljanje,

· Pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti u slučaju da voditelj evakuacije ne obavlja utvrđene zadatke,

· Osigurati prohodnost evakuacijskih putova u prostorima,

· Osigurati sredstva prve pomoći u skladu s propisima zaštite na radu,

· Osigurati provedbu naređene vježbe evakuacije.

· Stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara, dužan je osigurati:

· Pripremu i podjelu materijala voditeljima evakuacije,
· Upoznavanje istih sa zadacima,
· Utvrđuje odgovornost protiv voditelja koji ne vode brigu o svojim obvezama i zadacima po ovom planu.

Vježba evakuacije mora biti provedena  najmanje jednom u dvije godine.

Nepoštivanje ovog plana je povreda radne obveze.

12. Popis voditelja i zamjenika voditelja evakuacije u radnom prostoru:

GLAVNI OBJEKT, OBJEKT STARE BOLNICE, KOTLOVNICA:
Odjel za opću i internu medicinu                                                                  

Voditelj evakuacije: Tatjana Tutek

Zamjenik voditelja evakuacije: Božica Tutek

Djelatnost nefrologije

Voditelj evakuacije: Marijana Kirasić

Zamjenik voditelja evakuacije: Valentina Božičević

Odjel za opću kirurgiju

Voditelj evakuacije: Katarina Mikan

Zamjenik voditelja evakuacije: Dorotea Čakarić

Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Voditelj evakuacije: Davorka Mihaljević

Zamjenik voditelja evakuacije: Sanja Rajak

Odjel za pedijatriju

Voditelj evakuacije: Višnja Sušanj

Zamjenik voditelja evakuacije: Nikolina Mihalić

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Voditelj evakuacije: Barbara Lozo

Zamjenik voditelja evakuacije: Anđela Sedić Kirasić

Odjel za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje

Voditelj evakuacije: Nevija Salopek

Zamjenik voditelja evakuacije: Mihaela Ivanac

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Voditelj evakuacije: Branka Špehar

Zamjenik voditelja evakuacije: Marina Cindrić

Centralni operacijski blok

Voditelj evakuacije: Martina Luketić

Zamjenik voditelja evakuacije: Mira Puškarić

Odjel medicinsko-biokemijske laboratorijske dijagnostike i transfuzije

Voditelj evakuacije: Kristina Šimić

Zamjenik voditelja evakuacije: Kristina Dujmić
Odjel mikrobiološke dijagnostike i sprečavanja bolničkih infekcija

Voditelj evakuacije: Nikolina Matijašić

Zamjenik voditelja evakuacije: Tea Marković

Odjel Kliničke radiologije

Voditelj evakuacije: Senka Stipetić

Zamjenik voditelja evakuacije: Damir Ceranić

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditelj evakuacije: Gordana Paušić

Zamjenik voditelja evakuacije: Zlatko Stošić

Ravnateljstvo (Odjeli za pravne, ekonomske i tehničke poslove)

Voditelj evakuacije: Vedran Puškarić

Zamjenik voditelja evakuacije: Kristina Matijašić

Odjel za prehranu

Voditelj evakuacije: Marija Lovrić

Zamjenik voditelja evakuacije: Đurđica Brbot

                                                                              Predsjednik Upravnog Vijeća

Opće bolnice Ogulin


       Vjekoslav Bitunjac, dipl. oec.
